ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА NEMIO BASIC XG,

ОТРАЖАЮЩИЕ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Наименование параметра
	Технические параметры согласно комплектации

	Цифровой формирователь луча  
	10 бит

	Фокусных зон при передаче
	8

	Цифровых процессинговых каналов приема-передачи  
	32768

	Динамический диапазон 
	172 Дб

	Широкополосное и мультичастотное сканирование
	вкл 

	Параллельная обработка эхо-сигналов
	вкл 

	Четырехканальная обработка эхо-сигналов 
	вкл 

	Монитор TFT высокого разрешения с диагональю 
	15 дюймов


	Регулировка монитора по высоте 
	30 см

	Регулировка угла наклона монитора вперед 
	10 град.

	Регулировка угла наклона монитора назад 
	40 град

	Регулировка поворота монитора 
	300 град.

	Программирование клавиш панели управления
	вкл 

	Программирование протокола обследования
	вкл 

	Русифицированное программное обеспечение 
	вкл 

	Предустановочных программ для различных видов и областей исследования 
	16

	Частота кадров/сек. 
	391

	Глубина сканирования в см 
	24

	Увеличение изображения в реальном масштабе времени 
	в 12 раз

	Увеличение "замороженного" изображения 
	в 12 раз

	Габариты прибора:
	

	Высота 
	1372мм

	Ширина 
	493 мм

	Глубина 
	780 мм

	Вес 
	100кг

	B-режим
	вкл

	Карт псевдоокрашивания 
	7

	Независимое изменение угла сканирования 
	+/- 10 град

	Диапазон усиления 
	62-100 дБ

	Динамический диапазон
	3 - 100 дБ

	М-режим
	вкл

	Карт псевдоокрашивания 
	7

	Скорость развертки 
	1-8 сек

	Диапазон усиления в M-режиме 
	52-110 дБ

	Сочетание В- и М-режимов
	вкл

	Импульсно-волновой допплер
	вкл

	PRF для импульсно-волнового допплера  
	1,3 – 15,8 КГц

	Режим высой частоты повторения импульсов (HPRF) 
	

	Максимальная скорость 
	5,52 м/сек

	Коррекция угла, диапазон 
	+/-79 град

	Шаг коррекции угла 
	1 град

	Диапазон изменения контрольного объема 
	1-15 мм

	Карт псевдоокрашивания 
	7

	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	вкл

	Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени
	вкл

	Постоянно-волновой допплер
	

	PRF для постоянно-волнового допплера 
	4,0 – 47,6  КГц

	Максимальная скорость 
	19,2 м/сек

	Карт псевдоокрашивания 
	7

	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	

	Цветовой допплер
	вкл

	Карт окрашивания 
	12

	Частота кадров/сек. 
	371

	Независимое изменение угла сканирования 
	+/- 20 град

	PRF для цветового  допплера 
	1,3 –12,5  КГц

	Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени
	вкл

	Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени
	вкл

	Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени
	вкл

	Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования 
	вкл

	Энергетический допплер
	вкл

	Частота кадров/сек. 
	371

	Цветовых карт
	4

	Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени
	вкл

	Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени
	вкл

	PRF для энергетического  допплера 
	1,3 –12,5  КГц

	Направленный энергетический допплер
	

	Частота кадров/сек. 
	371

	Цветовых карт
	4

	Сочетание режимов В- и направленного энергетического допплера в реальном времени
	

	Сочетание режимов В-, PW- и направленного энергетического допплера в реальном времени
	

	Тканевой допплер
	


	Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера 
	131

	Цветовых карт
	6

	Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени
	

	Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток
	

	Число цветовых карт для улучшенного динамического потока, не менее
	

	Использование режима улучшенного динамического потока со всеми конвексными и линейными датчиками
	

	Сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени
	

	Режим тканевого гармонического изображения
	вкл

	Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей 
	вкл

	Автооптимизация допплеровского спектра 
	вкл

	Трапециевидное сканирование
	

	Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени 
	

	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока
	

	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом энергетического допплера
	

	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока
	

	Контрастная эхография
	

	Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований:
	

	абдоминальных
	вкл

	кардиологических
	вкл

	сосудистых 
	вкл

	акушерских
	вкл

	урологических
	вкл

	новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра
	вкл

	Отображение физиологической информации - ЭКГ 
	

	Транспищеводная эхография
	

	Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков
	

	Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза 
	0,2 - 10 мм

	Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно 
	16 срезов

	Программа автоматического расчета объема тканевых структур в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D)
	

	Режим мультипланарной реконструкции MPR
	

	Режим максимальной интенсивности MaxIP
	

	Режим минимальной интенсивности MinIP
	

	Режим инверсии Cavity
	

	Функция ввода комментариев
	

	Выполнение измерений
	

	Режим электронного скальпеля
	

	Панорамное сканирование 
	

	Панорамное сканирование с протяженностью реконструируемого участка, 70см
	

	Выполнение измерений в режиме панорамной реконструкции
	

	Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой
	

	Синхронное выведение  на экран монитора  изображений 
	4

	Протоколов  стресс-эхо 
	11

	Редактор протоколов стресс-эхо
	

	Протоколы количественной оценки результатов стресс-исследования
	

	Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин)
	

	Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический)
	

	Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка)
	

	Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка)
	

	Конвексный датчик 
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	2,0-7,0 МГц

	угол обзора 
	70 град


	Радиус 
	50 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	направленной цветовой ангиографии
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	контрастной эхографии
	

	Микроконвексный датчик 
	

	количество элементов 
	96

	диапазон частот 
	2,0-7,0 МГц

	угол обзора 
	74 град

	Радиус 
	14 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	направленной цветовой ангиографии
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Конвексный датчик для обследования новорожденных
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	2,0 - 11,0 МГц

	угол обзора 
	62 град

	Радиус 
	20 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	направленной цветовой ангиографии
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Конвексный датчик для объемного сканирования
	

	количество элементов 
	128

	центральная частота 
	3,6 МГц

	угол обзора 
	70 град

	Конвексный интраоперационный датчик пальчикового типа
	

	количество элементов 
	96

	диапазон частот 
	3,0 - 12,0 МГц

	угол обзора 
	27 град

	Радиус 
	45 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	направленной цветовой ангиографии
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Конвексный интраоперационный датчик вертикального типа
	

	количество элементов 
	96

	диапазон частот 
	3,0 - 12,0 МГц

	угол обзора 
	36 град

	Радиус 
	45 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	направленной цветовой ангиографии
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Конвексный интраоперационный датчик горизонтального типа
	

	количество элементов 
	96

	диапазон частот 
	3,0 - 12,0 МГц

	угол обзора 
	27 град

	Радиус 
	45 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов: 
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	направленной цветовой ангиографии
	

	улучшенного динамического потока
	

	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Линейный датчик
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	3,0-13,0 МГц

	Апертура 
	56 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах 
	20 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	панорамного сканирования
	

	контрастной эхографии
	

	Линейный датчик
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	3,0-12,0 МГц

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах 
	20 град

	апертура 
	32 мм

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	3-х мерной эхографии
	

	панорамного сканирования
	

	контрастной эхографии
	

	Линейный датчик
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	7,0-15,0 МГц

	Апертура 
	32 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах 
	20 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	панорамного сканирования
	

	Линейный датчик
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	2,0 - 9,0 МГц

	Апертура  
	32 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах 
	20 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	панорамного сканирования
	

	Линейный интраоперационный датчик
	

	количество элементов 
	128

	диапазон частот 
	7,0 - 15,0 МГц

	Апертура  
	25 мм

	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах, град, 
	20 град.

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	импульсно-волнового допплера
	

	улучшенного динамического потока 
	

	трапециевидного сканирования
	

	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	панорамного сканирования
	

	Секторный фазированный датчик
	

	количество элементов 
	64

	диапазон частот 
	1,4-4,7 МГц

	угол обзора 
	90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	контрастной эхографии
	

	Секторный фазированный датчик для транскраниальных исследований
	

	количество элементов 
	64

	диапазон частот 
	1,5-4,5 МГц

	угол обзора  
	90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Секторный фазированный датчик для эхокардиографии у детей
	

	количество элементов 
	64

	диапазон частот 
	2,0 – 9,0 МГц

	угол обзора 
	90 град.

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Секторный фазированный датчик для эхокардиографии у новорожденных
	

	количество элементов 
	64

	диапазон частот 
	3,0 - 12,0 МГц

	угол обзора 
	90 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники 
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	тканевого допплера
	

	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Транспищеводный мультиплановый датчик 
	

	количество элементов 
	64

	диапазон частот 
	2 - 8 МГц

	угол обзора 
	90 град

	угол поворота 
	0 – 180 град

	длина вводимой части датчика 
	102 см,

	диаметр вводимой части датчика 
	9,2 мм

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники с субтракцией импульса
	

	фильтрационной тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера
	

	постоянно-волнового допплера
	

	цветового допплера
	

	тканевого допплера 
	

	тканевого допплера и импульсного допплера
	

	улучшенного динамического потока
	

	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского изображения
	

	Ректальный биплановый (конвекс/линейка) датчик 
	

	Число элементов не менее 
	128/128

	диапазон частот конвексного датчика 
	3,0 – 12,0МГц

	диапазон частот линейного датчика 
	3,0 – 12,0МГц

	угол сканирования конвексного датчика 
	140 градусов

	поле обзора линейного датчика 
	55 мм

	радиус датчика 
	10 мм

	поддержка спектрального Допплеровского режима
	

	поддержка цветового Допплеровского режима
	

	Поддержка энергетического допплера
	

	Поддержка режима трапецивидного сканирования
	

	Биопсийная пункционная насадка для игл диаметром 14-15G
	

	Биопсийная насадка для пункции для игл диаметром 18-19G
	

	Ректальный биплановый (конвекс/конвекс) датчик 
	

	Число элементов не менее 
	128/128

	диапазон частот 
	3,0 – 12,0МГц

	угол обзора 
	140 градусов

	радиус датчика 
	10 мм

	поддержка спектрального Допплеровского режима
	

	поддержка цветового Допплеровского режима
	

	Поддержка энергетического допплера
	

	Биопсийная пункционная насадка 
	

	Внутриполостной ректо-вагинальный  конвексный датчик
	

	диапазон частот 
	2,0-11,0МГц,

	количество элементов 
	128

	Радиус 
	10,0 мм

	угол обзора 
	144 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени 
	

	оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	Вагинальный конвексный датчик
	

	диапазоном частот 
	2,0-11,0 МГц

	количество элементов 
	128

	Радиус 
	11,0 мм

	угол обзора 
	143 град

	биопсийная насадка
	

	поддержка режимов:
	

	тканевой гармоники
	

	импульсно-волнового допплера 
	

	цветового допплера
	

	энергетического допплера
	

	высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени 
	

	оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
	

	оптимизации допплеровского спектра
	

	Линейный лапароскопический датчик
	

	Число элементов  
	72

	диапазоном частот 
	2 - 12 МГц

	апертура 
	34 мм

	угол поворота право/лево 
	90 град.

	угол поворота верх/низ  
	90 град.

	длина вводимой части датчика  
	40 см

	диаметр вводимой части датчика 
	10 мм

	поддержка режима энергетического допплера
	

	поддержка режима импульсно-волнового допплера
	

	поддержка режима цветного допплера
	

	Конвексный лапароскопический датчика
	

	Число элементов 
	96

	диапазоном частот 
	5 - 10 МГц

	угол обзора 
	85 град.

	длина вводимой части датчика  
	35 см

	диаметр вводимой части датчика 
	14,8 мм 

	поддержка режима энергетического допплера
	

	поддержка режима импульсно-волнового допплера
	

	поддержка режима цветного допплера
	

	Карандашный датчик 
	

	центральная частота 
	1,9 МГц

	Карандашный датчик 
	

	центральная частота 
	5,0 МГц

	Активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных)
	

	Дополнительных (паркинговых) портов для подключения датчиков (без учета карандашных)
	3

	Интегрированная рабочая станция
	

	Жесткий диск объемом 
	80 – 160 Гб

	Кинопетля 
	512 кадров

	Архивация статичных изображений 
	

	Архивация статичных изображений на жесткий диск
	

	Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW 
	

	Архивация статичных изображений в формате:

tiff, jpeg, bmp, DICOM
	

	Архивация динамических изображений 
	

	Архивация динамических изображений на жесткий диск
	

	Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW
	

	Архивация динамических изображений в формате:

AVI, MPEG, DICOM 
	

	Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM
	

	Совместимость со стандартом DICOM 3.0
	

	Подключение к сети ETHERNET и локальной системы лечебного учреждения
	

	Черно-белый видеопринтер
	

	Бумага для черно-белого термопринтера
	

	Источник бесперебойного питания
	

	Цветной видеопринтер
	

	Бумага для цветного термопринтера
	

	Видеомагнитофон
	

	Комплект СD дисков
	

	Комплект DVD дисков
	

	Двухпедальный ножной переключатель
	

	Инструкции пользователя на русском языке 
	


